## NOTE
Protocollo ITACA PUGLIA 2025 Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere
ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOFTWARE
1) Compilare tutti i campo editabili della scheda "DATI", ovvero le celle verde chiaro :
Specificare se il presente file è utilizzato per ATTESTAZIONE DEL PROGETTO o per CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO.
2) Compilare tutte le schede criterio ("A.1.1", "A.1.2", ecc.). I campi editabili sono in verde scuro :
L'applicabilità dei criteri A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, B.2.2, B.2.3, C.3.3, D.1.4, D.1.11, D.2.5, D.3.3, D.3.4, D.4.6, E.1.1, E.2.3, E.4.2, E.4.2 dipende dai dati inseriti dal valutatore nella scheda "DATI" o dai parametri selezionati dal valutatore nelle relative schede.
I punteggi assegnati a ciascun criterio applicabile è calcolato automaticamente (casella "PUNTEGGIO", in grigio chiaro), in base al valore dell'indicatore di prestazione inserito o selezionato dal valutatore. Il calcolo dell'interpolazione lineare, tra i punti della scala di prestazione, dove previsto, è effettuato automaticamente.
Quando tutte le schede sono state compilate, la scheda "Pesatura criteri" conterrà il punteggio del protocollo completo e i punteggi attribuiti a criteri, categorie ed aree. La scheda conterrà il peso di ciascun criterio all'interno della categoria di appartenenza e all'interno dell'intero sistema. Se un criterio è definito come "Non applicabile", il relativo peso è automaticamente azzerato.
Se nella campo scheda DATI al campo "Il presente documento è utilizzato per :" è stato assegnato il valore "ATTESTAZIONE DEL PROGETTO", il punteggio globale assegnato al progetto e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda ATTESTATO, altrimenti, se è stato assegnato il valore "CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO", il punteggio globale assegnato all'edificio e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda CERTIFICATO.
3) Salvare il file in formato Excel (con estensione .xlsx) e sottoscriverlo digitalmente.
ALGORITMO DI CALCOLO
S = PUNTEGGIO PROTOCOLLO COMPLETO = 0,05*SQL + 0,95*SQE
SQL = punteggio “Qualità della localizzazione” = SA1
SQE = punteggio “Qualità dell’edificio”
SA1 = Punteggio della categoria A1
SQE = (PA2*SA2 + 0,45*SB + 0,1*SC + 0,25*SD + 0,05*SE + 0,1*SH)/(PA2 + 0,95)
SA2 = Punteggio della categoria A2
PA2 = 0 se tutti i criteri della categoria A2 sono non applicabili (e quindi SA2=0), 0,05 altrimenti.
SB = punteggio dell’area B
SC = punteggio dell’area C
SD = punteggio dell’area D
SE = punteggio dell’area E
SH = punteggio dell’area H
Si = punteggio dell’area i, con i=B, C, D, E o H
Si = somma di (Wij * Sij), per i=B, C, D, E o H e j=1 ..NCi
Wij = peso della j-esima categoria dell’area i, con i=B,C,D,E o H; j= 1 .. Nci
Wij = Lij / (somma di Lij, per j=1 ...NCi), per i=B,C,D,E o H
Lij = livello di priorità della j-esima categoria dell’area i (con i=B, C, D, E o H)
Sij = punteggio della j-esima categoria dell’area i, con i=A,B,C,D,E o H; j= 1 .. NCi
NCi = numero di categorie incluse nell’area i, con i=A,B,C,D,E o H
Sij = somma di (Wijk * Sijk), per k=1 .. NCij
Wijk = peso del criterio Cijk (incluso nella cat Cij)
Sijk = punteggio del criterio Cijk = punteggio (compreso tra -1 e 5) attribuito al criterio Cijk (se applicabile) dal valutatore
Cijk = k-esimo criterio incluso nella categoria Cij, k=1 .. NCij
NCij = numero di criteri inclusi nella categoria Cij
Cij = j-esima categoria dell’area i, con i= A, B, C, D, E o H e j=1..Nci
Wijk = Pk / (somma di Pk, per k=1...NCij)
Pk = livello di impatto del k-esimo criterio nella categoria Cij
I livelli di priorità (Lij) per tutte le categorie sono così definiti:
Categoria | Lij
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita | 5
B.2 Energia da fonti rinnovabili | 3
B.3 Materiali | 4
B.4 Acqua | 3
B.6 Prestazioni dell'involucro | 4
C.1 Emissione di gas a effetto serra | 4
C.3 Rifiuti solidi | 2
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione | 5
D.2 Comfort termico | 4
D.3 Comfort visivo | 5
D.4 Comfort acustico | 5
D.5 Inquinamento elettromagnetico | 2
E.1 Controllabilità | 3
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa | 2
E.4 Aspetti sociali | 4
H.1 Incremento della temperatura | 5
H.2 Precipitazioni estreme | 3
I livelli di impatto (Pk) per tutti i criteri sono così definiti:
Criterio | Pk
A.1.1 Valore ecologico del suolo | 18
A.1.2 Accessibilità al trasporto pubblico | 18
A.1.3 Adiacenza alle infrastrutture | 12
A.1.4 Prossimità ai servizi | 6
A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate | 4
A.2.2 Aree esterne di uso comune attrezzate | 4
A.2.3 Supporto all’uso di biciclette | 4
A.2.4 e-Mobility | 4
B.1.1 Energia primaria totale | 27
B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile | 27
B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici | 18
B.2.3 Energia rinnovabile per usi elettrici | 18
B.3.3 Materiali rinnovabili | 12
B.3.4 Materiali riciclati | 27
B.3.5 Materiali locali | 12
B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio | 12
B.3.7 Adattabilità per usi futuri | 18
B.3.8 Materiali certificati | 12
B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor | 12
B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione | 18
B.6.1 Energia termica utile per il riscaldamento | 27
B.6.2 Energia termica utile per il raffrescamento | 27
B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico | 18
B.6.4 Controllo della radiazione solare | 18
C.1.2 Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa | 27
C.3.3 Riuso delle terre | 8
D.1.8 Ventilazione | 9
D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo | 6
D.3.2 Sufficienza della luce naturale | 9
D.4.6 Qualità acustica interna | 9
D.4.7 Qualità acustica dell’edificio | 9
D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF | 6
E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo | 6
E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica | 3
E.2.2 Monitoraggio dei consumi | 6
E.3.1 Dotazione di spazi funzionali | 6
E.4.1 Accesso universale al sito e all'edificio | 6
H.1.1 Albedo delle superfici | 8
H.2.1 Permeabilità del suolo | 12
ATTENZIONE: Nel caso in cui un criterio non è applicabile, il relativo valore Pk è posto a zero.

## DATI
Protocollo ITACA PUGLIA 2025 STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA-OSPEDALIERE
Il presente documento è utilizzato per :
Data emissione attestato/certificato
Dati generali
EDIFICIO | Comune
Indirizzo
| Dati catastali | Sezione | Foglio |  | Particella |  | Sub
| Coordinate geografiche (centroide edificio) | Latitudine (N) in gradi decimali
Longitudine (E) in gradi decimali
Oggetto dell'intervento
Tipologia intervento
Tipo edificio
Tipo struttura
| Numero piani |  |  | Superficie utile (mq)
| Anno di costruzione |  | (Inserire solo per certificazione dell'immobile realizzato)
COMMITTENTE | Nome e cognome
Indirizzo
PROGETTISTA | Nome e cognome
Indirizzo
| Albo della provincia di |  |  |  |  | n°
DIRETTORE LAVORI | Nome e cognome
COSTRUTTORE | Nome e cognome
CERTIFICATORE | Nome e cognome
NOTE
Titolo abilitativo (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Tipo
Numero |  |  |  | Data
Varianti (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente.

## ATTESTATO
| SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI | ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2025 STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE |  | FALSE
REGIONE PUGLIA
Specifiche dell’immobile
Comune
Indirizzo
Foglio – sezione - particella – subalterno
Latitudine (N)
Longitudine (E)
Oggetto dell’intervento
Tipologia
Destinazione d'uso
Numero piani
Superficie utile (mq)
Committente
Progettista
Direttore Lavori
Costruttore
Certificatore
PUNTEGGIO GLOBALE :
Indicatori di Prestazione Relativa
|  | Area tematica | Punteggio
A1 - Selezione del sito
A2 - Sviluppo del sito
B - Energia e consumo delle risorse
C - Carichi ambientali
D - Qualità ambientale indoor
E - Qualità del servizio
H - Adattamento ai cambiamenti climatici
Note
|  | Data di emissione: | Sottoscritto digitalmente da :

## CERTIFICATO
| SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI | ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2025 STRUTTURE OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE |  |  |  |  | FALSE
REGIONE PUGLIA
Specifiche dell’immobile
Comune
Indirizzo
Foglio - sezione - particella - subalterno
Latitudine (N)
Longitudine (E)
Oggetto dell’intervento
Tipologia
Destinazione d'uso
Numero piani
Superficie utile (mq)
Anno di costruzione
Committente
Progettista
Direttore Lavori
Costruttore
Certificatore
|  | Titolo abilitativo | Tipo: | Numero: |  | Data:
Varianti
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
PUNTEGGIO GLOBALE :
Indicatori di Prestazione Relativa
|  | Area tematica |  | Punteggio
A1 - Selezione del sito
A2 - Sviluppo del sito
B - Energia e consumo delle risorse
C - Carichi ambientali
D - Qualità ambientale indoor
E - Qualità del servizio
H - Adattamento ai cambiamenti climatici
Note
|  | Data di emissione: |  | Sottoscritto digitalmente da :

## Pesatura criteri
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2025 Strutture ospedalere ed extra-ospedaliere |  |  |  | PUNTEGGIO
|  |  |  | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA
Elenco criteri e relativi punteggi
ATTENZIONE! Compilare il campo 'Tipologia intervento' della scheda DATI!
ELENCO CRITERI |  |  | Punteggio Protocollo Completo
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | [6 empty] | 23
A.1 Selezione del sito | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | A
A.1.1 | Valore ecologico del suolo |  |  | 0% | 0% |  | 0 |  | 18 | a1 | 0% | [5 empty] | A
A.1.2 | Accessibilità al trasporto pubblico |  |  | 50% | 5.217% |  | 0 | SI | 18 | a1 | 50% | [5 empty] | A
A.1.3 | Adiacenza alle infrastrutture |  |  | 33.33% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | a1 | 33.33% | [5 empty] | A
A.1.4 | Prossimità ai servizi |  |  | 16.67% | 1.739% |  | 0 | SI | 6 | a1 | 16.67% | [5 empty] | A
A.2 Sviluppo del sito | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | A |  | 0
A.2.1 | Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [5 empty] | A
A.2.2 | Aree esterne di uso comune attrezzate |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [5 empty] | A
A.2.3 | Supporto all’uso di biciclette |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [5 empty] | A
A.2.4 | e-Mobility |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [5 empty] | A
B. Energia e consumo delle risorse | [5 empty] | 0 | [10 empty] | B | 0 | 0.45
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 5 | 31.25% | 0 | 0 | B
B.1.1 | Energia primaria totale |  |  | 50% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | b1 | 50% | [5 empty] | B
B.1.7 | Energia primaria globale non rinnovabile |  |  | 50% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | b1 | 50% | [5 empty] | B
B.2 Energia da fonti rinnovabili | [11 empty] | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | B
B.2.2 | Energia rinnovabile per usi termici |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b2 | 0% | [5 empty] | B
B.2.3 | Energia rinnovabile per usi elettrici |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b2 | 0% | [5 empty] | B
B.3 Materiali | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 4 | 25% | 0 | 0 | B
B.3.3 | Materiali rinnovabili |  |  | 16% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [5 empty] | B
B.3.4 | Materiali riciclati |  |  | 36% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | b3 | 36% | [5 empty] | B
B.3.5 | Materiali locali |  |  | 16% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [5 empty] | B
B.3.6 | Disassemblabilità dell'edificio |  |  | 16% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [5 empty] | B
B.3.8 | Materiali certificati |  |  | 16% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [5 empty] | B
B.4. Acqua | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 18.75% | 0 | 0 | B
B.4.3 | Consumo d'acqua per usi indoor |  |  | 100% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | b4 | 100% | [5 empty] | B
B.4.4 | Consumo d'acqua per irrigazione |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b4 | 0% | [5 empty] | B
B.6 Prestazioni dell'involucro | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 25% | 0 | 0 | B
B.6.1 | Energia termica utile per il riscaldamento |  |  | 30% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | b6 | 30% | [5 empty] | B
B.6.2 | Energia termica utile per il raffrescamento |  |  | 30% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | b6 | 30% | [5 empty] | B
B.6.3 | Coefficiente medio globale di scambio termico |  |  | 20% | 5.217% |  | 0 | SI | 18 | b6 | 20% | [5 empty] | B
B.6.4 | Controllo della radiazione solare |  |  | 20% | 5.217% |  | 0 | SI | 18 | b6 | 20% | [5 empty] | B
C. Carichi ambientali | [5 empty] | 0 | [10 empty] | C | 0 | 0.1
C.1 Emissione di gas a effetto serra | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100% | 0 | 0 | C
C.1.2 | Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa |  |  | 100% | 7.826% |  | 0 | SI | 27 | c1 | 100% | [5 empty] | C
C.3 Rifiuti solidi | [11 empty] | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | C
C.3.3 | Riuso delle terre |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 8 | c3 | 0% | [5 empty] | C
D. Qualità ambientale indoor | [5 empty] | 0 | [10 empty] | D | 0 | 0.25
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 29.41% | 0 | 0 | D
D.1.4 | Concentrazione COV |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 5 | d1 | 0% | [5 empty] | D
D.1.8 | Ventilazione |  |  | 100% | 2.609% |  | 0 | SI | 9 | d1 | 100% | [5 empty] | D
D.1.11 | Concentrazione formaldeide |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | d1 | 0% | [5 empty] | D
D.2 Comfort termico | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | D
D.2.5 | Temperatura operativa nel periodo estivo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 6 | d2 | 0% | [5 empty] | D
D.3 Comfort visivo | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 29.41% | 0 | 0 | D
D.3.2 | Sufficienza della luce naturale |  |  | 100% | 3.478% |  | 0 | SI | 12 | d3 | 100% | [5 empty] | D
D.3.3 | Accesso alla luce solare diretta |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 9 | d3 | 0% | [5 empty] | D
D.3.4 | Vista verso l'esterno |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 9 | d3 | 0% | [5 empty] | D
D.4 Comfort acustico | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 29.41% | 0 | 0 | D
D.4.6 | Isolamento Acustico e Qualità Acustica Interna |  |  | 100% | 2.609% |  | 0 | SI | 9 | d4 | 100% | [5 empty] | D
D.5 Inquinamento elettromagnetico | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 11.76% | 0 | 0 | D
D.5.1 | Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF |  |  | 100% | 1.739% |  | 0 | SI | 6 | d5 | 100% | [5 empty] | D
E. Qualità del servizio | [5 empty] | 0 | [10 empty] | E | 0 | 0.05
E.1 Controllabilità | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | E
E.1.1 | Efficienza dei sistemi di automazione e controllo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 6 | e1 | 0% | [5 empty] | E
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | E
E.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica |  |  | 100% | 0.8696% |  | 0 | SI | 3 | e2 | 100% | [5 empty] | E
E.2.3 | Digitalizzazione degli impianti elettrici |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 3 | e2 | 0% | [5 empty] | E
E.4 Aspetti sociali | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | E
E.4.1 | Accesso universale al sito e all'edificio |  |  | 100% | 1.159% |  | 0 | SI | 4 | e4 | 100% | [5 empty] | E
E.4.2 | Identità ambientale |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 6 | e4 | 0% | [5 empty] | E
H. Adattamento ai cambiamenti climatici | [5 empty] | 0 | [10 empty] | H | 0 | 0.1
H.1 Incremento della temperatura | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100% | 0 | 0 | H
H.1.1 | Albedo delle superfici |  |  | 100% | 2.319% |  | 0 | SI | 8 | h1 | 100% | [5 empty] | H
H.2 Precipitazioni estreme | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | H
H.2.1 | Permeabilità del suolo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 12 | h2 | 0% | [5 empty] | H

## A.1.1
SCHEDA CRITERIO A.1.1 - VALORE ECOLOGICO DEL SUOLO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE |  | A.1.1
A.1 Selezione del sito
Valore ecologico del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’uso di aree contaminate, dismesse o precedentemente antropizzate. | nel sistema completo | nella categoria
| 0% | 0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento. | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <0 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 3 | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 5 | 5 |  | 3 | 3
Metodo e strumenti di verifica |  |  |  | 5 | 5

## A.1.2
SCHEDA CRITERIO A.1.2 - ACCESSIBILITÀ AL TRASPORTO PUBBLICO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.2
A.1 Selezione del sito
Accessibilità al trasporto pubblico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico per ridurre l'uso dei veicoli privati. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 5.217% |  | 50%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Lunghezza del percorso a piedi del tragitto nodo-edificio. | m
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >900 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 900 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 450 m |  | 3 |  | 150 | 5
OTTIMO | 150 m |  | 5 |  | 450 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 900 | 0

## A.1.3
SCHEDA CRITERIO A.1.3 - ADIACENZA ALLE INFRASTRUTTURE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.3
A.1 Selezione del sito
Adiacenza alle infrastrutture
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali esistenti per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 3.478% |  | 33.33%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura). | m
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 55 m |  | 3 |  | 25 | 5
OTTIMO | 25 m |  | 5 |  | 55 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## A.1.4
SCHEDA CRITERIO A.1.4 - PROSSIMITÀ AI SERVIZI
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.4
A.1 Selezione del sito
Prossimità ai servizi
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di spazi collocati in prossimità di aree caratterizzate da un adeguato mix funzionale. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 1.739% |  | 16.67%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Distanza media dell’edificio da strutture con destinazioni d’uso ad esso complementari. | m
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | X | Y
NEGATIVO | >500 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 500 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 320 m |  | 3 |  | 200 | 5
OTTIMO | 200 m |  | 5 |  | 320 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 500 | 0

## A.2.1
SCHEDA CRITERIO A.2.1 - USO DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE O NATURALIZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.1
A.2 Sviluppo del sito
Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
IL PROGETTO DISPONE DI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti che dispongono di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti senza aree esterne, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.2 Sviluppo del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la conservazione degli habitat naturali e la biodiversità aumentando le superfici sistemate a verde ed utilizzando specie vegetali autoctone o naturalizzate. | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale fra la superficie piantumata con specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate e la superficie totale esterna di pertinenza dell’edificio valutando la presenza di tetti verdi e/o pareti verdi se presenti. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <20 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 20 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 44 | 3 |  | 20 | 0
OTTIMO | 60 | 5 |  | 44 | 3
Prerequisito: Favorire la conservazione e la messa a dimora di specie vegetali autoctone o naturalizzate. Qualora siano presenti tetti verdi e facciate verdi è consentito l’utilizzo di specie vegetali anche non autoctone ad esclusione delle specie esotiche invasive. In presenza di piantumazioni di specie arbustive od arboree esotiche invasive su aree esterne pertinenziali e/o tetti verdi e/o facciate verdi, assegnare il punteggio -1. |  |  |  | 60 | 5
Nota 1 Per specie autoctona o naturalizzata si intende una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo dando luogo a popolazioni in grado di autosostenersi.
Metodo e stumenti di verifica

## A.2.2
SCHEDA CRITERIO A.2.2 - AREE ESTERNE DI USO COMUNE ATTREZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | A.2.2
A.2 Sviluppo del sito
Aree esterne di uso comune attrezzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di nuova costruzione provvisti di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione o privi di aree esterne pertinenziali, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito |  | A.2 Sviluppo del sito
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell’edificio valorizzando la fruibilità delle aree verdi. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Livello di servizio delle aree esterne comuni di pertinenza dell’edificio. Potenziamento del livello di naturalità degli spazi attrezzati. |  | _
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO | Nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio non sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente alcuna delle due attività di riferimento. |  | -1
SUFFICIENTE | Nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente una delle due attività di riferimento. |  | 0
| Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente una delle due attività di riferimento e tale attività è allocata in aree sistemate a verde. |  | 1 |  | NEGATIVO | -1
BUONO | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento. |  | 3 |  | SUFFICIENTE | 0
| Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento con una delle due attività allocata in aree sistemate a verde. |  | 4 |  | Scenario corrispondente al punteggio 1 | 1
OTTIMO | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le due attività di riferimento e le due attività sono allocate in aree sistemate a verde. |  | 5 |  | BUONO | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | Scenario corrispondente al punteggio 4 | 4
[5 empty] | OTTIMO | 5

## A.2.3
SCHEDA CRITERIO A.2.3 - SUPPORTO ALL'USO DI BICICLETTE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.3
A.2 Sviluppo del sito
Supporto all’uso di biciclette
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE ESTERNE PERTINENZIALI?
LE STRUTTURE SONO UBICATE A MASSIMO 5 KM DAL CENTRO URBANO (MAX 15 MINUTI DI PERCORRENZA) ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile in presenza di aree esterne di pertinenza e a strutture ubicate a massimo 5 km dal centro urbano (max 15 minuti di percorrenza). Per l’analisi di progetti di edifici privi di questi requisiti il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito |  | A.2 Sviluppo del sito
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’installazione di posteggi per le biciclette. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il numero di biciclette effettivamente parcheggiabili in modo funzionale e sicuro e il numero di occupanti dell’edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <4 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 4 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 13.6 |  | 3 |  | 4 | 0
OTTIMO | 20 |  | 5 |  | 13.6 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 20 | 5

## A.2.4
SCHEDA CRITERIO A.2.4 - E-MOBILITY
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.4
A.2 Sviluppo del sito
e-Mobility
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
EDIFICIO CON SUP. UTILE > 500 MQ E CON PARCHEGGI PERTINENZIALI?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e dotati di parcheggi pertinenziali. Per l’analisi di progetti di edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o privi di parcheggi pertinenziali il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.2 Sviluppo del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale. | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il numero di posteggi per veicoli (autovetture e motocicli) forniti di punto di ricarica per veicoli elettrici e il numero di posteggi previsti in progetto. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <0 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 12 | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 20 | 5 |  | 12 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  | 20 | 5

## B.1.1
SCHEDA CRITERIO B.1.1 - ENERGIA PRIMARIA TOTALE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.1.1
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria totale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 7.826% |  | 50%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio da valutare EPgl,tot e il corrispondente valore limite dell’edificio di riferimento EPgl, tot,lim. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 64 |  | 3 |  | 40 | 5
OTTIMO | 40 |  | 5 |  | 64 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## B.1.7
SCHEDA CRITERIO B.1.7 - ENERGIA PRIMARIA GLOBALE NON RINNOVABILE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.1.7
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria globale non rinnovabile
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale non rinnovabile durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 7.826% |  | 50%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di energia primaria globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren e il corrispondente valore dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard utilizzato per il calcolo della classe energetica. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 61.6 |  | 3 |  | 36 | 5
OTTIMO | 36 |  | 5 |  | 61.6 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## B.2.2
SCHEDA CRITERIO B.2.2 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI TERMICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.2.2
B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi termici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
ll criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.2 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, e raffrescamento con energia da fonti rinnovabili dell'edificio da valutare (QR) e il corrispondente valore limite fissato dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.(QRlimite). |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PUBBLICI | EDIFICI PRIVATI |  | PUNTI | X | Y
| Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello | Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante
%
NEGATIVO | < 100 |  |  | -1 | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 100 |  |  | 0 | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 112 |  |  | 3 | 100 | 0
OTTIMO | 120 |  |  | 5 | 112 | 3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati. |  |  |  |  | 120 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## B.2.3
SCHEDA CRITERIO B.2.3 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI ELETTRICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.2.3
B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi elettrici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.2 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la potenza degli impianti a FER installati sopra o all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio di progetto e la potenza limite fissata dal D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PUBBLICI | EDIFICI PRIVATI |  | PUNTI | X | Y
| Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante Ristrutturazione importante I livello | Nuova costruzione Ristrutturazione rilevante
%
NEGATIVO | < 100 |  |  | -1 | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 100 |  |  | 0 | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 130 |  |  | 3 | 100 | 0
OTTIMO | 150 |  |  | 5 | 130 | 3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati. |  |  |  |  | 150 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.3
SCHEDA CRITERIO B.3.3 - MATERIALI RINNOVABILI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.3
B.3 Materiali
Materiali rinnovabili
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Materiali
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali da fonte rinnovabile per diminuire il consumo di nuove risorse. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 3.478% |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali da fonte rinnovabile utilizzati nell’intervento. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <0 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 20 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 33 |  | 5 |  | 20 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 33 | 5

## B.3.4
SCHEDA CRITERIO B.3.4 - MATERIALI RICICLATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.4
B.3 Materiali
Materiali riciclati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.3 Materiali
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali riciclati e recuperati per diminuire il consumo di nuove risorse a favore dell’economia circolare. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 7.826% |  | 36%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati nell’intervento superiore alla percentuale limite di legge. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 0 (assenza prerequisito) |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 5 |  |  | 5 |  | 3 | 3
Prerequisito per edifici pubblici | [5 empty] | 5 | 5
Il contenuto di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti nei materiali utilizzati per gli edifici pubblici deve rispettare i requisiti riportati nella normativa vigente: si faccia riferimento a quanto indicato nel DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, e ss.mm.ii.. Qualora le prescrizioni riportate nella normativa in vigore non fossero soddisfatte, viene attribuito al criterio un punteggio pari a -1.
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.5
SCHEDA CRITERIO B.3.5 - MATERIALI LOCALI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.5
B.3 Materiali
Materiali locali
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Materiali
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’approvvigionamento di materiali locali. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 3.478% |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nell’intervento. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 30 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 30 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 48 |  | 3 |  | 30 | 0
OTTIMO | 60 |  | 5 |  | 48 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 60 | 5

## B.3.6
SCHEDA CRITERIO B.3.6 - DISASSEMBLABILITÀ DELL'EDIFICIO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.6
B.3 Materiali
Disassemblabilità dell'edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.3 Materiali
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire una progettazione che consenta il disassemblaggio selettivo dei componenti in modo da poter essere riutilizzati o riciclati. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 3.478% |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Punteggio relativo alle aree di applicazione di soluzioni/strategie utilizzate per agevolare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 0 (assenza prerequisito) |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 30 |  |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 50 |  |  | 5 |  | 30 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 50 | 5

## B.3.8
SCHEDA CRITERIO B.3.8 - MATERIALI CERTIFICATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.8
B.3 Materiali
Materiali certificati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Materiali
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di prodotti da costruzione dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 3.478% |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni. | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI | [5 empty] | X | Y
NEGATIVO | - |  | -1 | [5 empty] | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 | [5 empty] | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 15 |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
OTTIMO | 25 |  | 5 | [5 empty] | 15 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [8 empty] | 25 | 5
[5 empty] | a | 13.85 | 13.85
[5 empty] | b | 5.85 | 5.85
[5 empty] | c | 19.85 | 15.62
[5 empty] | d | 12 | 16
[5 empty] | e | 13.31 | 5.46
[5 empty] | f | 6.46 | 12.38 | 11.16
[5 empty] | g | 6.62 | 10
[5 empty] | h | 9.85 | 9.85
[6 empty] | 87.79 | 89.01 | 1.22

## B.4.3
SCHEDA CRITERIO B.4.3 - CONSUMO D'ACQUA PER USI INDOOR
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.4.3
B.4 Acqua
Consumo d'acqua per usi indoor
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.4 Acqua
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 3.478% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | PUNTI | X | Y
NEGATIVO | - |  |  |  | -1 | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  |  | 0 | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 20 |  |  |  | 3 | 0 | 0
OTTIMO | 33.3 |  |  |  | 5 | 20 | 3
[6 empty] | 33.3 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## B.4.4
SCHEDA CRITERIO B.4.4 - CONSUMO D'ACQUA PER IRRIGAZIONE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.4.4
B.4 Acqua
Consumo d'acqua per irrigazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
SONO PRESENTI AREE VERDI ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi. In assenza di aree verdi il criterio è da disattivare dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  |  | B.4 Acqua
ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. |  |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
Riduzione del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione rispetto al fabbisogno base calcolato. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| NUOVA COSTRUZIONE | RISTRUTTURAZIONE |  | PUNTI |  | X | Y
| % | %
NEGATIVO | < 0 (Prerequisito non verificato) | - |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 48 | 48 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 80 | 80 |  | 5 |  | 48 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 80 | 5

## B.6.1
SCHEDA CRITERIO B.6.1 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RISCALDAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.1
B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il riscaldamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (EPH,nd) durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 7.826% |  | 30%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.). | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 80 |  | 3 |  | 66.7 | 5
OTTIMO | 66.7 |  | 5 |  | 80 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## B.6.2
SCHEDA CRITERIO B.6.2 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RAFFRESCAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.2
B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il raffrescamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento (EPC,nd) durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 7.826% |  | 30%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.). | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 80 |  | 3 |  | 66.7 | 5
OTTIMO | 66.7 |  | 5 |  | 80 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## B.6.3
SCHEDA CRITERIO B.6.3 - COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.3
B.6 Prestazioni dell'involucro
Coefficiente medio globale di scambio termico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo invernale. | nel sistema completo |  | nella categoria
| 5.217% |  | 20%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T dell'edificio in esame e quello corrispondente ai limiti di legge. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| % |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 64 |  | 3 |  | 40 | 5
OTTIMO | 40 |  | 5 |  | 64 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 0

## B.6.4
SCHEDA CRITERIO B.6.4 - CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.4
B.6 Prestazioni dell'involucro
Controllo della radiazione solare
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
0
Seleziona il tipo di edificio (PRIVATO/PUBBLICO) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 5.217% |  | 20%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Autile). Fattore solare vetro + schermo ggl+sh o gtot |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PRIVATI | EDIFICI PUBBLICI |  |  |  | X | Y
| Asol,est / Autile | gtot |  | PUNTI
NEGATIVO | > 0,040 | > 0,35 e/o assenza prerequisito |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 0.04 | 0.35 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1 | ed priv | ed pubb
BUONO | 0.034 | 0.23 |  | 3 |  | 0.15 | 5 | 0.03 | 0.15
OTTIMO | 0.03 | 0.15 |  | 5 |  | 0.23 | 3 | 0.034 | 0.23
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 0.35 | 0 | 0.04 | 0.35

## C.1.2
SCHEDA CRITERIO C.1.2 - EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA IN FASE OPERATIVA
CARICHI AMBIENTALI |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | C.1.2
C.1 Emissione di gas a effetto serra
Emissioni di gas a effetto serra in fase operativa
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
C. Carichi ambientali |  | C.1 Emissione di gas a effetto serra
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 7.826% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in esame e la quantità di emissioni di CO2 equivalente corrispondente all'edificio di riferimento (requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.). |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | >100 |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 100 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO | 85 |  |  | 3 |  | 75 | 5
OTTIMO | 75 |  |  | 5 |  | 85 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## C.3.3
SCHEDA CRITERIO C.3.3 - RIUSO DELLE TERRE
CARICHI AMBIENTALI |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | C.3.3
C.3 Rifiuti solidi
Riuso delle terre
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di edilizia pubblica, qualora siano previsti scavi per la sistemazione dell’area e la realizzazione dell’edificio. In assenza di scavi il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
C. Carichi ambientali |  | C.3 Rifiuti solidi
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire il riutilizzo delle terre di scavo in situ. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Percentuale in volume di terre di scavo riutilizzate in situ. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <0 (prerequisito non verificato) |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 60 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 100 |  | 5 |  | 60 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 5

## D.1.4
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | D.1.4
D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Concentrazione COV
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre l’esposizione ai Composti Organici Volatili Totali nella categoria nel sistema (COVT) favorendo l'uso di prodotti da costruzione e finitura certificati a bassa emissione. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità dell’aria interna. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO | -1 |  | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0
BUONO | 3 |  | 3
OTTIMO | 5 |  | 5
Metodo e stumenti di verifica

## D.1.8
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | D.1.8
D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Ventilazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  |  | 0
PUNTEGGIO
Il criterio si applica alle nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamento e sopra elevazione e le ristrutturazioni importanti di primo livello. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità nell’aria. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari nei locali. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
STRUTTURE OSPEDALIERE (PUBBLICHE E PRIVATE) E EXTRA-OSPEDALIERE PUBBLICHE |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Portata d’aria di progetto inferiore a quella minima consentita per la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building. |  |  | -1
SUFFICIENTE | Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 0 | Scenario corrispondente al punteggio -1 | -1
| Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; e sensori di CO2; - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2. |  |  | 2 | Scenario corrispondente al punteggio 0 | 0
BUONO | Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca almeno nel 60% degli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 3 | Scenario corrispondente al punteggio 1 | 1
OTTIMO | Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca, almeno nel 60% degli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building e sensori di CO2 - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2. |  |  | 5 | Scenario corrispondente al punteggio 2 | 2
STRUTTURE EXTRA-OSPEDALIERE PRIVATE |  |  |  | PUNTI | Scenario corrispondente al punteggio 3 | 3
NEGATIVO |  |  |  | -1 | Scenario corrispondente al punteggio 4 | 4
SUFFICIENTE | I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di un solo serramento che garantisca il minimo di legge stabilito dai regolamenti edilizi locali ovvero i ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni |  |  | 0 | Scenario corrispondente al punteggio 5 | 5
| I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni e con una delle seguenti tecnologie: - utilizzo di serramenti con VMC integrata (o presente nel cassonetto o in prossimità del serramento); - apertura dei serramenti in modo automatico tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO2 e della velocità e temperatura dell’aria esterna; - ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione; presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1, very low polluting building. |  |  | 1
| Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 2
BUONO | Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutti gli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; e sensori di CO2; per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2. |  |  | 3
| Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca almeno nel 60% degli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 4
OTTIMO | Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca, almeno nel 60% degli ambienti principali: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building e sensori di CO2 per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building e sensori di CO2. |  |  | 5
Metodo e stumenti di verifica

## D.1.11
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | D.1.11
D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Concentrazione formaldeide
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre l’esposizione alla formaldeide favorendo l'uso di prodotti da costruzione e finitura certificati a bassa emissione. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità dell’aria interna. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO | -1 |  | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0
BUONO | 3 |  | 3
OTTIMO | 5 |  | 5
Metodo e stumenti di verifica

## D.2.5
SCHEDA CRITERIO D.2.5 - TEMPERATURA OPERATIVA NEL PERIODO ESTIVO
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | D.2.5
D.2 Comfort termico
Temperatura operativa nel periodo estivo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio si applica per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2 ad esclusione per gli edifici in zona climatica F. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.2 Comfort termico
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il periodo estivo. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Valore di trasmittanza termica periodica delle pareti dell’edificio da valutare rispetto al corrispondente limite di legge e numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale stesso. |  | W/m²K - numero ore
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PRIVATI | EDIFICI PUBBLICI |  | PUNTI
NEGATIVO | Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente” | Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente” |  | -1 | NEGATIVO | -1
SUFFICIENTE | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim, oppure per ogni singola struttura la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 230 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. |  | 0 | SUFFICIENTE | 0
BUONO | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. | - |  | 3 | BUONO | 3
OTTIMO | Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale | Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale |  | 5 | OTTIMO | 5
Metodo e stumenti di verifica per EDIFICI PRIVATI

## D.3.2
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.3.2
D.3 Comfort visivo
Sufficienza della luce naturale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.3 Comfort visivo
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare la disponibilità di luce naturale nel corso dell’anno solare garantendo un adeguato livello di comfort visivo e riducendo l’impiego della luce artificiale. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 3.478% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice di categoria relativo al livello di sufficienza della luce naturale (Zm). |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Valore indice |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | -1 |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 3 |  |  | 3 |  | -1 | -1
OTTIMO | 5 |  |  | 5 |  | 0 | 0
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 3 | 3
[6 empty] | 5 | 5

## D.3.3
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | D.3.3
D.3 Comfort visivo
Accesso alla luce solare diretta
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona la Tipologia intervento (Nuova costruzione/Ristrutturazione) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.3 Comfort visivo
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Assicurare un intervallo temporale sufficiente affinché la luce solare diretta raggiunga la stanza in modo adeguato. |  | nel sistema completo | nella categoria
|  | 3.478% | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice per l’esposizione quotidiana alla luce solare. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Livello |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 1,5 h |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 1,5 h |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 3,0 h |  | 3 |  | 1.5 | 0
OTTIMO | 4,0 h |  | 5 |  | 3 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 4 | 5

## D.3.4
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | D.3.4
D.3 Comfort visivo
Vista verso l’esterno
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione o relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.3 Comfort visivo
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire la presenza di una adeguata vista verso l’esterno. |  | nel sistema completo | nella categoria
|  | 3.478% | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice di categoria della qualità della vista verso l’esterno (Zm). |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Valore indice |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | -1 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 3 |  | 3 |  | -1 | -1
OTTIMO | 5 |  | 5 |  | 0 | 0
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 3 | 3
[5 empty] | 5 | 5

## D.4.6
SCHEDA CRITERIO D.4.6 - QUALITÀ ACUSTICA INTERNA
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.4.6
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR
Isolamento Acustico e Qualità Acustica Interna
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.4 Comfort acustico
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire una qualità acustica interna adeguata negli ambienti principali. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 2.609% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Isolamento acustico normalizzato1 (prospetto B1- UNI 11367:2023). |  | dB
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 30 dB |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 30 dB |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 32,4 dB |  |  | 3 |  | 30 | 0
OTTIMO | ≥ 34 dB |  |  | 5 |  | 32.4 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 34 | 5

## D.5.1
SCHEDA CRITERIO D.5.1 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI ELF
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.5.1
D.5 Inquinamento elettromagnetico
Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.5 Inquinamento elettromagnetico
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l’esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti principali. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 1.739% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Impatto delle sorgenti interne ed esterne. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| LIVELLO |  |  | PUNTI
NEGATIVO | <0 |  |  | -1 |  | <0 | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
BUONO | 5 |  |  | 3 |  | 5 | 3
OTTIMO | 10 |  |  | 5 |  | 10 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## E.1.1
SCHEDA CRITERIO E.1.1 - EFFICIENZA DEI SISTEMI DI CONTROLLO
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | E.1.1
E.1 Controllabilità
Efficienza dei sistemi di automazione e controllo e tecnologie digitali per l’edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva. | [5 empty] | 0
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.1 Controllabilità
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Aumentare il livello di risparmio energetico, sicurezza e comfort degli utenti. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Classe di appartenenza delle funzioni domotiche presenti. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
NEGATIVO | Assenza di documentazione o funzioni dei sistemi di automazione in Classe C |  | -1 |  | 1 | Assenza di documentazione o funzioni dei sistemi di automazione in Classe C | -1
SUFFICIENTE | Funzioni dei sistemi di automazione in Classe B |  | 0 |  | 2 | Funzioni dei sistemi di automazione in Classe B
| Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe B |  | 1 |  | 3 | Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe B | 1
| Funzioni dei sistemi di automazione in Classe A |  | 2 |  | 4 | Funzioni dei sistemi di automazione in Classe A | 2
BUONO | Funzioni di livello superiore rispetto al minimo dei sistemi di automazione in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM e BEMS |  | 3 |  | 5 | Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM e BEMS | 3
| Funzioni dei sistemi di automazione con funzioni superiori rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I. |  | 4 |  | 6 | Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforma di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I. | 4
OTTIMO | Funzioni dei sistemi di automazione con funzioni superiori rispetto al minimo in Classe A, piattaforme di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I., Smart readiness indicator SRI > = 35% (Regolamento Delegato UE 2020/2155) |  | 5 |  | 7 | Funzioni di livello superiore rispetto al minimo in Classe A, piattaforme di controllo e gestione TBM, BMS e BEMS, sensori Internet of Things, A.I., SRI>=35% | 5
Metodo e stumenti di verifica

## E.2.1
SCHEDA CRITERIO E.2.1 - DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | E.2.1
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
Disponibilità della documentazione tecnica
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
d
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 0.8696% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Presenza, caratteristiche e dettaglio della documentazione tecnica dell'edificio. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Edifici privati |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  | -1 | NEGATIVO | -1
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  | 0 | SUFFICIENTE | 0
BUONO | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici e documentazione edificio "come costruito”. Modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: a) definito almeno alla scala di dettaglio assimilabile al LOD B (livelli di dettaglio informativo) relativamente alla componente Architettonica. |  |  |  | 3 | BUONO | 3
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito” unitamente al modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti: Architettonica, Strutturali ed Impiantistiche. |  |  |  | 5 | OTTIMO | 5
| Edifici pubblici non soggetti a obbligo BIM |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  | -1
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione |  |  |  | 0
BUONO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, relativamente alla componente Architettonica e agli aspetti Strutturali ed Impiantistici. |  |  |  | 3
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: definito alla scala di dettaglio LOD C, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement. |  |  |  | 5
| Edifici pubblici soggetti a obbligo BIM |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  | -1
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD B relativamente alla componente Architettonica, Strutturale ed Impiantistica. |  |  |  | 0
BUONO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera. |  |  |  | 3
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD D relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement. |  |  |  | 5
Metodo e stumenti di verifica

## E.2.3
SCHEDA CRITERIO E.2.2 - Monitoraggio dei consumi
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | E.2.3
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
Digitalizzazione degli impianti elettrici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
d
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Efficienza operativa e continuità di servizio , sicurezza degli impianti , efficienza energetica. |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Adozione nel progetto di sistemi digitalizzati per le parti di impianto elettrico. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
SUFFICIENTE | Nessun accorgimento progettuale |  |  | 0 | Scenario corrispondente al punteggio 0 | 0
| Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali |  |  | 1 | Scenario corrispondente al punteggio 1 | 1
BUONO | Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali e della cabina digitale |  |  | 2 | Scenario corrispondente al punteggio 2 | 2
| Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali, della cabina digitale e del quadro elettrico B.T. digitale |  |  | 3 | Scenario corrispondente al punteggio 3 | 3
OTTIMO | Progetto dell’impianto elettrico con tecnologie digitali, della cabina digitale, del quadro elettrico B.T. digitale e della manutenzione predittiva dell’impianto. |  |  | 5 | Scenario corrispondente al punteggio 5 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## E.4.1
SCHEDA CRITERIO E.4.1 - ACCESSO UNIVERSALE AL SITO E ALL'EDIFICIO
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | E.4.1
E.4 Aspetti sociali
Accesso universale al sito e all'edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.4 Aspetti sociali
d
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e i diversi ambienti, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  | 1.159% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Percentuale di prescrizioni migliorative nella documentazione tecnica relativa all’accessibilità e alla fruibilità dell’edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | PUNTI | X | Y
NEGATIVO | <0 (non conforme alla prescrizioni normative) |  |  |  | -1 | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  |  | 0 | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 36 |  |  |  | 3 | 0 | 0
OTTIMO | 60 |  |  |  | 5 | 36 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 60 | 5

## E.4.2
SCHEDA CRITERIO E.4.1 - ACCESSO UNIVERSALE AL SITO E ALL'EDIFICIO
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | E.4.2
E.4 Aspetti sociali
Identità ambientale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile solo alle strutture ospedaliere. Per l’analisi di progetti relativi a strutture extra-ospedaliere il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona il tipo di struttura (Ospedaliera/Extra-ospedaliera) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.4 Aspetti sociali
d
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo stress e migliorare il comfort emotivo di pazienti e visitatori al fine di incrementare l’esperienza complessiva del ricovero e avere un impatto positivo sul processo di guarigione. |  | nel sistema completo | nella categoria
|  | 1.159% | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Utilizzo di strategie progettuali per garantire buona accoglienza e permanenza nelle strutture sanitarie. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
SUFFICIENTE | Nessuna strategia su identità visiva e/o identità ambientale (linee guida Hospitality) |  |  | 0 | Nessuna strategia | 0
| n. 1 principio biofilico applicato nel rispetto delle relative percentuali minime |  |  | 1 | N. 1 principio biofilico applicato | 1
BUONO | n. 3 principi biofilici applicati nel rispetto delle relative percentuali minime |  |  | 3 | N. 3 principi biofilici applicati | 3
OTTIMO | n. 5 principi biofilici applicati, nel rispetto delle relative percentuali minime |  |  | 5 | N. 5 principi biofilici applicati | 5
Metodo e stumenti di verifica

## H.1.1
SCHEDA CRITERIO H.1.1 - ALBEDO DELLE SUPERFICI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | H.1.1
H.1 Incremento della temperatura
Albedo delle superfici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni) | [6 empty] | Parametri completi? | FALSE
PUNTEGGIO PARZIALE (V) - solo per nuove costruzioni | [6 empty] | Punt parz (A) = interpolaz
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | NC/ristr?
PUNTEGGIO | [6 empty] | V
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI! | [6 empty] | A+V | #VALUE!
AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA |  |  |  | Scala | Ristr
H. Adattamento ai cambiamenti climatici |  |  | H.1 Incremento della temperatura
ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo. |  |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  |  | 2.319% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
Per nuove costruzioni Rapporto tra l’indice di riflessione solare normalizzato delle superfici oggetto di intervento e l’indice di riflessione solare minimo di riferimento (ai sensi del DMiTE n. 256/2022). Per ristrutturazioni Rapporto tra le superfici totali in grado di ridurre il fenomeno dell’isola di calore e la superficie totale di intervento. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE | [9 empty] | NC con AE |  | NC senza AE |  | ristr
[8 empty] | x | y | X | Y | X | Y | X | Y
| Nuove costruzioni (in presenza di aree esterne) | Nuove costruzioni (in assenza di aree esterne) |  | Ristrutturazioni |  | PUNTI |  | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1
NEGATIVO | in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1 (per edilizia privata) | in assenza di prerequisiti (per edilizia pubblica) o <1 (per edilizia privata) |  | 0 |  | -1 |  | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5
SUFFICIENTE | 1 | 1 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1
BUONO | 1.9 | 1.18 |  | 0.7 |  | 3 |  | 0.25 | 0 | 1.9 | 3 | 1.18 | 3 | 0.25 | 0
OTTIMO | 2.5 | 1.3 |  | 1 |  | 5 |  | 0.7 | 3 | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | 0.7 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [7 empty] | 1 | 5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | 1 | 5

## H.2.1
SCHEDA CRITERIO H.2.1 - PERMEABILITÀ DEL SUOLO
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI |  |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | H.2.1
H.2 Precipitazioni estreme
Permeabilità del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? | [5 empty] | NC/Rist: | 0
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni) | [5 empty] | Pub/priv: | 0
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile a interventi di nuova costruzione con aree esterne di pertinenza. Per l’analisi di progetti senza tale requisito il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
H. Adattamento ai cambiamenti climatici |  |  | H.2 Precipitazioni estreme
ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua. |  |  | nel sistema completo | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra le superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE | [8 empty] | Ed privati |  | Ed pubblici
| Edifici privati % | Edifici pubblici % |  | PUNTI |  |  | X | Y | x | y | x | y
NEGATIVO | < 25 | < 60 |  | -1 |  |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 25 | 60 |  | 0 |  |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 46 | 66 |  | 3 |  |  | 60 | 0 | 25 |  | 60
OTTIMO | 60 | 70 |  | 5 |  |  | 66 | 3 | 46 |  | 66
Metodo e stumenti di verifica | [6 empty] | 70 | 5 | 60 |  | 70